Отчет для раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004г. № 24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
АО «Уральские электрические сети»
 г. Березовский
Информация за август 2023 г.
п.п. «г» пункт 19 - об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация);
	
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО "УЭС" август 2023 г.

	Наименование городов и поселков
	
Наименование объекта
	 Вывод в
  ремонт
	Ввод после ремонта

	1
	2
	3
	4

	
г. Березовский

п. Кедровка



	ПС Кобальт яч. № 56 ф. БМДК
	август
	август

	
	ТП 6566 ВЛ 0,4 кВ ф. Советская
	август
	август

	
	ВЛ 10 кВ ф. Становлянский водовод
	август
	август

	
	ТП 6806 РУ 10 кВ
	август
	август

	
	ВЛ 10 кВ ф. Психинтернат
	август
	август

	
	РП-3 РУ 10 кВ яч. №3
	август
	август

	
	ВЛ 6 кВ ф. Уральский
	август
	август

	
	ПС Кобальт РУ 10 кВ яч. № 56
	август
	август

	
	ПС Кобальт КВЛ 10 кВ яч. 53
	август
	август

	
	ТП 6828 РУ 10 кВ
	август
	август

	
	ПС Новая РУ 10 кВ яч. 18
	август
	август

	
	РП-3 РУ 10  кВ яч. № 3
	август
	август

	
	ПС Зеленая Т-2
	август
	август

	
	ТП 6839 ф. Брусницина
	август
	август

	
	ПС МТРЗ РУ 6 кВ
	август
	август

	
	РП-3 РУ 10 кВ яч.№ 3
	август
	август

	
	ПС Кобальт РУ 10 кВ яч.  № 56
	август
	август

	
	РП-3 РУ 10 кВ яч.3 КЛ 10 кВ
	август
	август

	
	ВЛ 0,4 кВ ТП РСУ ф. Поселок
	август
	август

	
	ТП 6553 РУ 10 кВ
	август
	август

	
	ТП 6547 РУ 10 кВ
	август
	август

	
	ТП 6548 РУ 10 кВ
	август
	август

	
	ТП 6508 ВЛ 0,4 ф. Свободы
	август
	август

	
	ВЛ 10 кВ ф. Становлянский водовод 
	август
	август

	
	ВЛ 6 кВ ф. Город-4
	август
	август

	
	ВЛ ТП 11009
	август
	август
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	ТП 6546  Т-2
	август
	август

	
	КЛ 10 кВ ТП 6553
	август
	август

	
	КВЛ 6 кВ ПС Марковская ф. Уральский 
	август
	август

	
	ТП 6532 ф. Мебельщиков
	август
	август

	
	ТП 73154 РУ 10 кВ
	август
	август

	
	ТП 6553 РУ 10 кВ
	август
	август

	
	ТП 6565 РУ 0,4 кВ ф. Красноармейская
	август
	август

	
	ТП 6553 РУ 10 кВ
	август
	август

	
	ТП 6810 РУ 0,4 кВ ф. Гагарина 12 а
	август
	август

	
	ТП 6538 РУ 0,4 кВ 
	август
	август

	
	ТП 6553 РУ 10 кВ
	август
	август

	
	ПС Южная ОРУ 35 кВ
	август
	август

	[bookmark: __DdeLink__574_2278439197]г. Березовский п. Монетный



г. Березовский п. Лосиный
	ПС МТРЗ ф. Поселок-2
	 август
	 август

	
	ПС Монетка ф. МТП-22
	август
	август

	
	ТП6618 п.Малиновка, ул.Красноармейская 6
	август
	август

	
	опора №1 ВЛ-6 кВ ф.Кирпичный от ПС Лесозавод  п.Ключевск
	август
	август

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП6613 ф.ул.Розы Люксембург, Молодежная
	август
	август

	
	ВЛ-6,0 кВ от РП Лосинка фидер Котельная 1 и Котельная-2
	август
	август

	
	ВЛ-0,4 кВ от ТП6613. ф.ул Розы Люксембург
	август
	август



