Отчет для раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004г. № 24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
АО «Уральские электрические сети»
  г. Березовский
Информация за ноябрь 2024г.
п.п. «г» пункт 19 - об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация);
	
[bookmark: _GoBack]О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО "УЭС" ноябрь 2024г.

	Наименование городов и поселков
	Наименование объекта
	Вывод в
ремонт
	Ввод после ремонта

	1
	2
	3
	4

	
г. Березовский
п. Старопышминск
п. Октябрьский



	ТП 6569 РУ 0,4 кВ
	ноябрь
	[bookmark: __DdeLink__45968_3517461216]ноябрь

	
	ТП 2 ВЛ 0,4 кВ ф. ул. Кирпичная
	ноябрь
	ноябрь

	
	ТП 6559  РУ 0,4 кВ
	ноябрь
	ноябрь

	
	ТП 6537 ВЛ 0,4 кВ
	ноябрь
	ноябрь

	
	ПС 35 кВ Южная БЗ ф УЗПС ВЛ 6 кВ
	ноябрь
	ноябрь

	
	ПС 35 кВ Северная БЗ ф. 44 квартал ВЛ 6 кВ
	ноябрь
	ноябрь

	
	ПС 110 кВ Драга ф. Пионерлагерь 2
	ноябрь
	ноябрь

	
	ТП 6511 ВЛ 0,4 кВ
	ноябрь
	ноябрь

	г. Березовский
п. Лосиный
п. Монетный                          п. Ключевск
	ВЛ 6 кВ ф Поселок 1 от ПС 35 кВ МТРЗ
	ноябрь
	ноябрь

	
	ТП 6615 РУ 0,4 кВ
	ноябрь
	ноябрь

	
	ВЛ 6 кВ ф. ЖБИ от ПС 35 кВ Лесозавод
	ноябрь
	ноябрь

	
	 РУ 0,4 кВ от ТП 6663
	ноябрь
	ноябрь




