Отчет для раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004г. № 24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
АО «Уральские электрические сети»
 г. Березовский
Информация за январь 2024 г.
п.п. «г» пункт 19 - об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация);
	
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО "УЭС" январь 2024 г.

	Наименование городов и поселков
	
Наименование объекта
	 Вывод в    
  ремонт
	Ввод после ремонта

	1
	2
	3
	4

	
г. Березовский
 
п. Кедровка

п.Октябрьский



	ТП 6512 ВЛ-0,4 кВ.  ф.Орджоникидзе
	январь
	январь

	
	ТП 6514 ВЛ-0,4 кВ. ф.Мира
	январь
	январь

	
	ТП 6553 Ру-6 кВ. яч.3 Город 5
	январь
	январь

	
	ВЛ-10 кВ. ф.Пионерлагерь-2
	январь
	январь

	
	ТП-6545 ВЛ-0.4 кВ. ф.Строителей-7
	январь
	январь

	
	ПС «Южная» Ру-6 кВ. ф.БМ-45
	январь
	январь

	
	ТП-6537 ВЛ-0,4 ф.Мира
	январь
	январь

	
	ПС «Северная» Ру-6 кВ. яч.17 
ф.Насосная 512 в.2
	январь
	январь

	
	ТП-6921 ВЛ-0,4 кВ. ф.Ленина
	январь
	январь

	
	ПС «Северная» Ру-6 кВ. яч.43
      ф.Насосная 512 в.1
	январь
	январь

	
	ТП-6921 ВЛ-0,4 кВ. ф.Ленина
	январь
	январь

	
	ТП-6545 ВЛ-0.4 кВ. ф.Строителей-7
	январь
	январь

	
	ПС «Северная» Ру-6 кВ. яч.34
      ф.Насосная 162 в.1
	январь
	январь

	
	ТП-6543 Ру-0,4 кВ. ф.Исакова-24
	январь
	январь

	
	ВЛ-0,4 ул.Строителей
	январь
	январь

	
	ПС «Южная» Ру-6 кВ. ф.Велман
	январь
	январь

	
	ТП 10011 ВЛ-0,4 кВ. ф.Наумова
	январь
	январь

	
	Ул.Заречная-17 ВРУ-0,4 кВ,
	январь
	январь

	
	ТП 6553 Ру-6 кВ.,Т-1
	январь
	январь

	
	ТП 10011 ВЛ-0,4 кВ. ф.Наумова
	январь
	январь

	
	ТП 6737 Ру-0,4 кВ. ф.к/с 27
	январь
	январь

	
	ТП 6545 Ру-0,4 кВ. ф.Строителей 7
	январь
	январь

	
	ТП 8733 ВЛ-0,4 кВ. ф.Наумова
	январь
	январь

	
	ТП-2 ВЛ-0,4 кВ. ф.Кирпичная
	январь
	январь

	
	ТП 6513 Ру-6 кВ. ф.Т-2.,Ру-0,4 Т-2
	январь
	январь

	
	ТП 6513 ВЛ-0,4 кВ. ф.Транспортников
      ф.Гаражи
	январь
	январь

	
	ТП 6922  замена Т-1
	январь
	январь

	
	ПС «Хвощевая» ВЛ-3 кВ. ф.Посёлок
	январь
	январь

	
	ПС «Северная» ЗРУ-6 кВ. яч.44 ф.Брозекс
	январь
	январь

	    

    г. Березовский   
         п. Лосиный
п. Ключевск
         п. Лубяной
п.Монетный
	ПС «Лесозавод» ВЛ-6 кВ. ф.ЖБИ
	январь
	январь

	
	ПС «Лесозавод» ВЛ-6 кВ. ф.Кирпичный
	январь
	январь

	
	ВЛ-6 кВ. ф.Кирпичный отпайка СНТ-47
	январь
	январь

	
	ТП 6629 ВЛ-0,4 кВ.ф.Строителей 3,4,5
	январь
	январь

	
	ТП 80013 ВЛ-0,4 кВ.ф.Пушкина
	январь
	январь

	
	ТП 6629
	январь
	январь

	
	ПС «МТРЗ» ВЛ-6 кВ.ф.Посёлок
	январь
	январь
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