Отчет для раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004г. № 24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
АО «Уральские электрические сети»
  г. Березовский
Информация за февраль 2025г.
п.п. «г» пункт 19 - об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация);
	
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО "УЭС" февраль 2025г.

	Наименование городов и поселков
	Наименование объекта
	Вывод в
ремонт
	Ввод после ремонта

	1
	2
	3
	4

	
г. Березовский                п. Сарапулка
п. Старопышминск
п. Монетный




	ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Наумова от ТП 10011
	февраль
	февраль

	
	ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Аброщикова от ТП 8727  
	февраль
	февраль

	
	ВЛ-0,4  кВ ф. ул. Кирова от ТП 6908  
	февраль
	февраль

	
	ВЛ-6 кВ ф. Город 3 от ПС 35 кВ Северная БЗ
	февраль
	февраль

	
	ВЛ-0,4 кВ фидер ул. Житнухина от ТП 8733
	февраль
	февраль

	
	ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Аброщикова от ТП 6726  
	февраль
	февраль

	
	ВЛ-6 кВ ф. МТП-12 от ПС 110 кВ Монетка 
	февраль
	февраль

	
	ТП 6684 РУ-0,4 кВ
	февраль
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